关于文府雅苑项目规划核实的说明函

福清市自然资源和规划局：

文府雅苑项目位于福清市音西街道，原方案已于2023年11月审批通过，并于2023年11月通过施工图审查并取得施工图审查合格证、报告书，施工图审查单位为：福州市中达施工图审查事务所，后因施工图优化设计，调整场地机动车、非机动车位布局，具体内容如下：

1、地下室B1-C轴至B1-E轴交D-30轴处，原报建方案设置一处功能间：加压风机房；后施工图深化设计将此功能间取消，并通过施工图审查，现场施工与图纸一致；
2、B1#商办与市政人行道路存在高差，为了方便行人通行，景观设计了人行台阶，故机动车位及非机动车位位置做了挪动，数量不变。调整位置如下图：
[image: image1.png]NAEFENE

17

NI TR
il




上图洋红色填充是机动车10个车位位置，青色填充是非机动车位共159.19平方米，合计106辆
3、为了提升东侧入口景观效果，故增加入口两侧绿化面积，机动车位及非机动车位位置做了挪动，数量不变。
[image: image2.png]



上图洋红色填充是机动车4个车位位置，青色填充是非机动车位共63.08平方米，合计41辆
以上修改均符合规划退距要求且不涉及面积指标变动。特予以情况说明。

福建盛泓光置业有限公司（建设单位）

福建福州大学建筑规划设计研究院有限公司（设计单位）

2025年10月17日
